滨湖办公区技防设备室基站空调更换项目比对采购公告

一、项目基本情况

项目编号：南宁零采2025055

项目名称：滨湖办公区技防设备室基站空调更换项目

采购方式：比对采购

预算金额：14,000元。

采购需求：具体详见比对采购文件。

本项目（是/否）接受联合体形式的供应商：否。

二、服务商资格条件

（一）供货商应具有独立承担民事责任的能力，持有经年检合格的营业执照或社会信用代码证，并具有履行采购标的所必需的设备和专业技术能力。

（二）不接受联合体投标。

非广西企业需提供具有当地售后服务能力的证明材料。

三、响应文件递交

截止时间：2025年12月15日15点00分（北京时间）

递交地点：中国人民银行广西壮族自治区分行集中采购中心（广西南宁市滨湖路58号人民银行二楼207或206）

递交方式:以密封文件的形式在2025年12月15日15点00分前递交（含邮寄），逾期或未按要求密封的文件可拒收。

四、开启

时间：2025年12月15日15点00分截标后（北京时间）

地点：中国人民银行广西壮族自治区分行办公楼二楼评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起6个日历日。

六、其他补充事宜

本次采购项目的采购公告和成交结果公告的公告媒体为：“中国人民银行广西壮族自治区分行”官方网站（http://nanning.pbc.gov.cn）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名 称：中国人民银行广西壮族自治区分行

地 址：南宁市滨湖路58号

联系人：陈庆发 联系电话：0771-6111779。

李 文 联系电话：0771-6111203。

中国人民银行广西壮族自治区分行集中采购中心

2025年12月8日

滨湖办公区技防设备室基站空调更换项目比对采购文件

一、项目名称

滨湖办公区技防设备室基站空调更换项目

二、采购方式及预算

比对采购，预算金额14,000元。

采购项目内容及要求

采购内容及要求。

项号	货物名称	功能参数	单位	数量	备注
1	3匹基站空调	立柜式，全年不停机运行、支持远程监控（配备RS485通讯接口）、故障自检测、电压宽域设计（正负7%）来电自启，具有断电记忆、来电记忆、功能。

能效等级：1级，制冷量（W)：>=7500，制热量（W)：>=8500，额定电压/频率：220V~/50Hz，制冷功率(W)：2300(500~4000)，制冷电流（A)：10.5(2.3~18.2)，制热功率（W)：2600(450~4000)，制热电流(A)：11.8(2.0~18.2)，最大输入功率（W)/电流（A)：4000/18.2，中间制冷/热量（W)：3750/4300，中间制冷/热输入功率（W)：900/880,低温制热量(W)：7300，低温制热输入功率（W)：3400，全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]：4.21，待机功率（W)：15,循环风量（m/h):2000，制冷剂名称及注入量（kg)：R410A 1.70，室内噪声制冷/热[dB(A)]：55，室外噪声[dB(A)]：58冷风比：≤7，显热比：≥0.8，气候类型：T1，防水等级：IPX4，防触电保护类别：1；质量（kg)：室内<=40,室外<=45；外形尺寸（mm)：室内机 宽<=510,高<=1770,深<=350,室外机 宽<=960,高<=660,深<=405	台	1
（二）供货时间地点及联系人：

1.供货时间：成交结果公布之日起5个工作日内供应商负责免费送货至采购方指定地点并在5个工作日内完成安装调试。

2.供货及安装地点：广西南宁市青秀区滨湖路58号；

3.联系人：黎利军 0771-5485530

（三）实施要求

1.需要生产厂家或成交供应商技术人员进行设备安装调试，技术人员需要具备特种作业操作证（操作类别：电工作业）。

2.成交供应商负责将货物免费运输到指定办公区地点，负责免费安装调试（含免费提供搭建系统正常运行所需管线以及不在本次报价表上的所有辅材包干）。

（四）质量保证期

1.货物质保时间：质保期三年，自双方签署最终验收确认表之日起算。

2.货物为全新原装正牌产品，供货时提供产品合格证。在质保期内供应商对设备质量实行三包。免费提供完善的设备使用、操作培训，并提供免费上门维修和技术支持的服务。质保期内，因产品质量问题或使用过程中发生的故障，供应商在接到采购方通知后1个小时内响应，响应后4小时内到达现场，达到现场后48小时内处理完毕。若在该时间内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的货物供采购方临时使用，由此引起的一切费用由供应商承担。

四、款项支付

验收通过之日起5个工作日内，供应商向采购方开具发票并出具请款函，采购方收到供应商开具的发票和出具的请款函后10个工作日内向供应商支付所需货物总价款的100%。

五、履约验收方案

（一）验收主体

采购人（需求部门） 保卫处。

采购人（需求部门）拟邀请（本项目供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象 ）

（二）验收时间、地点

1. 货物完成安装调试之日起试用30日，产品运行无异常。

2.验收地点：广西南宁市青秀区滨湖路58号。

（三）验收方式

现场验收。

（四）验收方法及内容

1.验收：供应商将货物送至采购方指定的地点，并进行安装调试完毕。货物完成安装调试之日起试用30日，产品运行无异常，双方开展验收工作。产品运转正常，无故障发生的，验收合格，双方签署验收确认表，作为验收合格的依据。

（五）验收标准

1.供货商竞价产品的数量和品牌型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等符合采购需求；

2.供应商已将货物送至采购方指定的地点并完成货物安装调试工作；

3. 货物完成安装调试之日起试用30日，产品各项性能达到技术要求、产品运行无异常。

以上符合要求后，采购方和供应商双方在验收材料上签字共同认可。

（六）其他事项

验收过程中发现货物有问题的，供应商应负责按照采购方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，如实施过程因供应商原因造成原系统不能正常运行、系统发生中断、数据丢失等问题，供应商应承担由此发生的一切费用和损失。

六、供应商需提供的响应文件

（一）有效期内的营业执照或社会信用代码证复印件（必须提供复印件，加盖公章，否则作投标无效处理）。

（二）报价表（格式详见附件1）（必须提供，加盖公章，否则作投标无效处理）。

（三）具有履行采购标的所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式详见附件2）（加盖公章，否则作投标无效处理）。

（四）声明书（格式详见附件3）（必须提供，加盖公章，否则作投标无效处理）。

以上材料均需加盖公章，并提供3份密封装订材料。

七、评审规则

1.比对小组的构成：本采购项目的比对小组由评审人员库随机抽取的评审人员（2人或2人以上）、业务归口管理部门或需求部门代表（1人）等3人或3人以上组成。

2.评审依据：本采购项目确定1名成交候选人。比对小组将以供应商的响应文件为评审依据，对供应商所提供的材料进行评审，本项目评审采用最低价评审法，在满足采购需求的情况下最低价中标。

附件1：报价表

附件2：具有履行采购标的所必须的设备和专业技术能力的承诺函

附件3：声明书

附件1： 报价表

项号	货物名称	参数	单位	数量	品牌型号	价格
1	3匹基站空调	立柜式，全年不停机运行、支持远程监控（配备RS485通讯接口）、故障自检测、电压宽域设计（正负7%），来电自启，具有断电记忆、来电记忆功能。

能效等级：1级，制冷量（W)：>=7500，制热量（W)：>=8500，额定电压/频率：220V~/50Hz，制冷功率(W)：2300(500~4000)，制冷电流（A)：10.5(2.3~18.2)，制热功率（W)：2600(450~4000)，制热电流(A)：11.8(2.0~18.2)，最大输入功率（W)/电流（A)：4000/18.2，中间制冷/热量（W)：3750/4300，中间制冷/热输入功率（W)：900/880,低温制热量(W)：7300，低温制热输入功率（W)：3400，全年能源消耗效率[(W·h)/(W·h)]：4.21，待机功率（W)：15,循环风量（m/h):2000，制冷剂名称及注入量（kg)：R410A 1.70，室内噪声制冷/热[dB(A)]：55，室外噪声[dB(A)]：58冷风比：≤7，显热比：≥0.8，气候类型：T1，防水等级：IPX4，防触电保护类别：1；质量（kg)：室内<=40,室外<=45；外形尺寸（mm)：室内机 宽<=510,高<=1770,深<=350,室外机 宽<=960,高<=660,深<=405	台	1
合计
备注：管材线材数量为估算值，为包干报价，投标人可根据实际情况现场考察后再报价，如需现场勘察可联系联系人。

供应商名称（盖章）：

联系人及电话：

日 期：

附件2：

具有履行采购标的所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：中国人民银行广西壮族自治区分行

在贵方滨湖办公区技防设备室基站空调更换项目，我公司在完全理解本项目采购文件的要求后，决定参与该项目的采购活动，并承诺，如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本采购标的履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司将依法承担相应的法律责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件3：

声明书

致：中国人民银行广西壮族自治区分行（采购单位名称）：

_____________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____________。

我方愿意参加贵方组织的滨湖办公区技防设备室基站空调更换项目采购活动，现就本次采购活动有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不存在被宣告破产的情形；

3.我方依法缴纳税收和社会保障资金；

4.我方不存在因违法行为，被限制或者禁止参加政府采购活动的情形；

5.我方在以往履行的采购标的时，未存在发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的情形；

6.根据法律、行政法规和国家有关规定，我方不存在不得参加政府采购活动的其他情形。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖章）：

年 月 日